Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, 
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej UPZP.

w dniu 11.09.2014 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy Etap II-a”, Nr sprawy 039.

I.	Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :

1.	Pytania – zestaw XII, z dnia 05.09.2014 r.

Pytanie nr XII/1

Dot. Branży konstrukcyjno- inżynieryjnej

Proszę o korektę kosztorysu ofertowego – występują rozbieżności między ilościami podanymi w kolumnie 5 a ilościami z kolumn 7+8

Np. Poz.37: ilość podana w kolumnie 5 – 33,60m, natomiast w kolumnie 8 –1704,00m

Te same błędy występują w pozycjach 38-44.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Korekta ww. pozycji kosztorysu ofertowego została dokonana w zmianie nr 2 treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.09.2014 r.

2.	Pytania – zestaw XIII, z dnia 09.09.2014 r.

Pytanie nr XIII/1

W związku z uzupełnieniem dokumentacji przetargowej o SST dotyczącą wykonania drenażu francuskiego (pyt. IV/31) prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile kanałów tłocznych i grawitacyjnych (do wykonania wg SST jest ok. 50,0 m kanału grawitacyjnego PVC 
śr. 160 mm, studnie śr. 1200 mm (5 szt), przewód tłoczny PE śr. 63 mm (5,0 ) oraz pompownia ścieków wód drenażowych. Opis zamieszczony w SST przez Zamawiającego jest niewystarczający. Nie mając profilu podłużnego przewodu tłocznego i podanej wydajności przepompowni, lub punktów jej pracy – nie jest możliwym określenie wartości pompowni ścieków oraz całego drenażu francuskiego.

Pytanie nr XIII/2

Prosimy o wskazanie lokalizacji pompowni ścieków wód deszczowych na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

Pytanie nr XIII/3

Czy w ramach budowy drenażu francuskiego (w tym pompowni ścieków) należy wykonać zasilanie pompowni ścieków w energię elektryczną? Jeżeli tak, prosimy o podanie niezbędnych danych do wyceny zasilania (miejsca podłączenia, warunków technicznych, długość i rodzaj kabla zasilającego itp..)

Pytanie nr XIII/4

Prosimy o podanie miejsca włączenia przewodu tłocznego odprowadzającego wody drenażowe z pompowni ścieków.

Pytanie nr XIII/5

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wykonania pompowni ścieków wód drenażowych.

Pytanie nr XIII/6

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wykonania przewodów grawitacyjnych na odprowadzenie wód drenażowych do pompowni ścieków.

Pytanie nr XIII/7

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wykonania przewodu tłocznego odprowadzającego wody drenażowe z pompowni do odbiornika.

Pytanie nr XIII/8

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wykonania zasilania pompowni ścieków w energię elektryczną.

Wyjaśnienia Zamawiającego na pytania nr XIII/1-8:

Zakres robót wymienionych w pytaniach od 1-8 w całości wykonany zostanie w realizowanym już zadaniu, tj. „Przebudowa Węzła Zachodniego Etap II”.

Ilość wykonywanego drenażu francuskiego (określona w kosztorysie ofertowym – zamiennym nr 1) w przedmiotowym zadaniu przewidziana jest w razie konieczności podłączenia się do wykonywanego już wcześniej drenażu francuskiego.

Pytanie nr XIII/9

W związku z zapisami zawartymi w punkcie II.20 decyzji środowiskowej (znak: WOO.4210.1.2013.KŚ.20), prosimy o informację czy przedmiotowy etap realizacji projektu obejmuje konieczność przeniesienia siedlisk gatunku chronionego – kocanki piaskowej? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie mapy z lokalizacją siedlisk oraz zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje taką decyzją administracyjną prosimy o określenie czyim obowiązkiem będzie jej uzyskanie i zapewnienie nadzoru botanicznego na czas przenoszenia siedlisk.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wszelkie działania związane z występowaniem na terenie inwestycji rośliny chronionej: kocanki piaskowej leżą po stronie inwestora, tj. zarówno identyfikacja roślin, uzyskanie stosownego odstępstwa od obowiązujących zakazów w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody jak również realizacja warunków, które będą określone w pozyskanej decyzji

3.	Pytania – zestaw XVI, z dnia 10.09.2014 r.

Pytanie nr XVI/1

Dot. odp. Zamawiającego na pytanie nr IV/31, a także X/4 z dnia 08.09.2014r na wykonanie zgodnie z kosztorysem ofertowym 110m drenażu francuskiego. Zgodnie z rys 3.6 należy wykonać drenaż francuski o wymiarach 0,3m x 1,0m wypełniony jedynie żwirem 31,5/63mm owinięty geowłókniną. W załączonej SST W.0.2. z dnia 08.09.2014 podano informacje, iż 
należy wykonać: drenaż francuski 343,96m, kolektor wód drenażowych 016PVC - 50,30m, przewód tłoczny wód drenażowych Dz63PE - 5m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ﬁ.200 – 5szt, przepompownia wód drenażowych — l szt. Prosimy o jasne określenie jakie elementy wchodzą w skład drenażu. W chwili obecnej Wykonawca nie ma możliwości oszacowania w sposób prawidłowy pozycji dotyczącej wykonania 110m drenażu francuskiego

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakres wymienionych robót w całości wykonany zostanie w realizowanym już zadaniu, 
tj. „Przebudowa Węzła Zachodniego Etap II”.

Ilość wykonywanego drenażu francuskiego (określona w kosztorysie ofertowym – zamiennym nr 1) w przedmiotowym zadaniu przewidziana jest w razie konieczności podłączenia się do wykonywanego już wcześniej drenażu francuskiego.

II.	Wyjaśnienia Zamawiającego nie zmieniają treści SIWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

III.	Wyjaśnienia treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składnia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2014 r. godz. 10:45.

Zastępca Dyrektora

Ds. Inwestycji Drogowych

podpis nieczytelny

Tomasz Szymański

(podpis kierownika Zamawiającego)