OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa odcinka około 43,0 metrów sieci kanalizacji deszczowej Ø500 w ulicy Rozłogi                   w Bydgoszczy na odcinku od istniej studni rewizyjnej D-6 w kierunku studni D-7. Realizacja zadania w ramach inicjatyw lokalnych – program 5/6.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP polegające na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) -  w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

a) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez Biuro Studiów i Projektów „Biprokabel” Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 103  85-027 Bydgoszcz.

b) wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

c) wzorze umowy,

2. Lokalizacja zadania:

Zadanie obejmuje budowę w ulicy Rozłogi o nawierzchni gruntowej – (odcinek około 43,0 metry od studni D-6 do studni D-7 w kierunku ulicy Kętrzyńskiej) kanału deszczowego dla odwodnienia nawierzchni. Ulica Rozłogi na tym odcinku znajduje się w zlewni kolektora K-36.3

3.Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje (szczegółowe ilości planowanych robót zawarte zostały we wzorze kosztorysu ofertowego):

3.1) Wykonanie robót ziemnych, wykopów liniowych pod rurociągi - ok. 117,60 m3

3.2) Wykonanie studni rewizyjnych  1 szt. (D7),  ułożenie kanału z rur betonowych Ø500mm (od studni D6 do studni D7) 43,00m

4.	Organizacja ruchu na czas robót:

Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i zatwierdzeń i wprowadzenia jej na czas realizacji robót.

5. Warunki odbudowy nawierzchni gruntowej w śladzie wykopu i w klinie odłamu. Ostatnią warstwę zasypki gruntowej, należy odbudować z kruszywa drogowego z wtórnego przerobu. Na długości zadania nawierzchnię należy wyprofilować nadając spadki drogowe.

6. Zamawiający wymaga 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

II. Propozycja warunków dla Oferentów

1. Co do posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej, dotyczącej budowy lub przebudowy sieci sanitarnych (wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) w warunkach miejskich w ilości powyżej 100,00 mb.

Należy przedłożyć referencje potwierdzające w/w informacje oraz potwierdzające, że zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem zawartym w umowie oraz z należytą starannością.

2. Co do posiadanego potencjału technicznego

Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, w tym minimum sprzętem specjalistycznym (w liczbie i wydajności) gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Co do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem:

1. kierownikiem budowy legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej (obejmującymi branżę sanitarną), wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności,

Wymagane doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- cena  - 100%

III. Propozycje zapisów umownych

1. Termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Przewiduje się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego                      i stanowiących do 50% jego wartości.