## kosz_ofertowy
załącznik nr 5 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego oraz budowa ulicy Świekatowskiej w Bydgoszczy
Zakres robót: wielobranżowy
Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROBOTY DROGOWE
1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.37
Razem dział: Roboty przygotowawcze
1.2 |  | Roboty rozbiórkowe
2 | D 01.02.04 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, o gr. 8 cm wraz z odwozem wiórków na składowisko Zamawiającego | m2 | 1780
3 | D 01.02.04 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, o gr. 22 cm wraz z odwozem wiórków na składowisko Zamawiającego | m2 | 1246
4 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni schodów terenowych | m2 | 20
5 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego | m2 | 723
6 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego | m2 | 90
7 | D 01.02.04 | Rozebranie chodników z płytek betonowych wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego | m2 | 120
8 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego | m2 | 3026
9 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piask. | m | 821
10 | D 01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce piask. | m | 215
11 | D 01.02.04 | Rozebranie cokołu ogrodzenia wzdłuż parku | m | 130
12 | D 01.02.04 | Rozebranie słupków i tablic znaków drogowych oraz z urzędzeń brd wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego | szt. | 61
13 | D 01.02.04 | Adaptacja oznakowania istniejącego (przestawienie) | szt. | 5
14 | D 01.02.04 | Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego (frezowanie) | m2 | 219.2
15 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z rozbiórek nawierzchni (frezowiny, gruz betonowy, żelbetowy ) ,cokołu i schodów terenowych na odległość określoną przez wykonawcę - własność wykonawcy | m3 | 1361.5
Razem dział: Roboty rozbiórkowe
1.3 |  | Usunięcie drzew i krzewów
16 | D 01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm | szt. | 36
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 29
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. | 10
17 | D 01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 8
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm | szt. | 11
18 | D 01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. | 13
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm | szt. | 1
|  | - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm | szt. | 1
19 | D 01.02.01 | Wywóz materiałów z karczowania na składowisko Wykonawcy
|  | - Wywożenie dłużyc | mp | 110
|  | - Wywożenie karpiny | mp | 32.2
|  | - Wywożenie gałęzi | mp | 66
20 | D 01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem na składowisko Wykonawcy | ha | 0.09
21 | D 01.02.01 | Oczyszczenie terenu po karczowaniu z wywozem na składowisko Wykonawcy | m2 | 900
22 | D 01.02.01 | Wywóz dłużyc topoli pozyskanych z wycinki drzew na terenie działki nr 1/5 obr 60 na składowisko Zamawiającego (na teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz na teren Parku Centralnego) | mp | 59
Razem dział: Usunięcie drzew i krzewów
1.4 |  | Roboty ziemne
23 | D 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach kat. III z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy | m3 | 6500
24 | D 02.01.01 | Wybranie gruntu słabonośnego w ul. Świekatowskiej do głębokości 1,0 m. ppt. z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy | m3 | 2200
25 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu | m3 | 974.35
26 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu (wymiana gruntu na ul. Świekatowskiej w pasie drogowym) | m3 | 1500
Razem dział: Roboty ziemne
1.5 |  | Ławy, krawężniki, obrzeża
27 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników najazdowych 15x22, oporników betonowych 12x25 oraz krawężników skośnych z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | m | 1264
28 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm oraz krawężników łukowych z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | m | 2550
29 | D 08.03.01 | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 3762
30 | D 08.03.01 | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową (na zjeździe do parku) | m | 78
Razem dział: Ławy, krawężniki, obrzeża
1.6 |  | Jezdnia z kostki betonowej i miejsca postojowe
31 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 9500
32 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 9500
| D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 C 3/4 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 9500
33 | D 04.06.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 20 cm | m2 | 9500
34 | D 08.02.02 | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym (podział stanowisk na parkingu kostka grafitowa) na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - typ "T" | m2 | 9500
Razem dział: Jezdnia z kostki betonowej i miejsca postojowe
1.7 |  | Skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej
35 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 740
36 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 740
| D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 C 3/4 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 740
37 | D 04.06.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 20 cm | m2 | 740
38 | D 08.02.02 | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - typ "T" | m2 | 740
Razem dział: Skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej
1.8 |  | Chodniki
39 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5360
40 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 5360
41 | D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C1,5/2 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 5360
42 | D 08.02.03 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - cegiełka | m2 | 5360
Razem dział: Chodnik
1.9 |  | Płytki wskaźnikowe
43 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 40
44 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 40
45 | D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C1,5/2 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 40
46 | D 08.02.04 | Elementy dla osób niedowidzących z polimerobetonu ,żółte, kierunkowe ryflowane ( rowkowane) i ostrzegawcze z guzkami 30x30xx8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4, gr 4 cm z wypełnieniem spoin z piaskiem kwarcowym | m2 | 40
Razem dział: Płytki wskaźnikowe
1.10 |  | Zjazdy z kostki
43 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1460
44 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 1460
| D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C1,5/2 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 1460
45 | D 04.06.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 15 cm | m2 | 1460
46 | D 08.02.05 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - cegiełka (odciecie od chodnika rolką wzdłuż brzegów zjazdu) | m2 | 1460
Razem dział: Zjazdy z kostki
1.11 |  | Zjazdy na drogi nieutwardzone
47 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 120
48 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 120
| D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C1,5/2 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 120
49 | D 04.06.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 15 cm | m2 | 120
50 | D 08.02.02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - cegiełka (odciecie od chodnika rolką wzdłuż brzegów zjazdu) | m2 | 120
Razem dział: Zjazdy na drogi nieutwardzone
1.12 |  | Nawierzchnia żwirowa
51 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 44
52 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 44
53 | D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C1,5/2 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 44
54 | D 04.02.01 | Nawierzchnia żwirowa gr. 15 cm | m2 | 44
Razem dział: Nawierzchnia żwirowa
1.13 |  | Pas podziału
55 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 30
56 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 30
57 | D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C1,5/2 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 30
58 | D 08.02.06 | Wykonanie pasu rozdziału pomiędzy ścieżką rowerową i chodnikiem z kostki brukowej betonowej płukanej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 30
Razem dział: Pas podziału
1.14 |  | Ścieżka rowerowa
59 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 420
60 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 420
60 | D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C1,5/2 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 420
61 | D 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne | m2 | 420
62 | D 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 420
63 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: grubość warstwy 10 cm | m2 | 420
64 | D 05.03.05/b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC8S 50/70, warstwa ścieralna , gr. 4 cm | m2 | 420
Razem dział: Ścieżka rowerowa
1.15 |  | Nawierzchnia asfaltowa ul. Świekatowska
65 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1320
66 | D 04.02.01a | Ułożenie geowłókniny | m2 | 1320
67 | D 04.04.04a | Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruzu betonowego z recyklingu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: grubość warstwy 15 cm (warunkowo) | m2 | 1320
68 | D 04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 C 3/4 gr. 15 cm - materiał wytworzony w mieszarkach stacjonarnych | m2 | 1320
69 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: grubość warstwy 20 cm | m2 | 1320
70 | D 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne | m2 | 1320
71 | D 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne | m2 | 2440
72 | D 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 4000
73 | D 04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P,35/50 KR3-4, gr. 8 cm | m2 | 1320
74 | D 05.03.05/a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W,35/50 KR3-4 - warstwa wiążąca, gr. 6 cm | m2 | 1320
75 | D 05.03.05/b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S50/70, KR3-4 warstwa ścieralna , gr. 4 cm | m2 | 1320
Razem dział: Nawierzchnia asfaltowa ul. Świekatowska
1.16 |  | Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
76 | D 07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni grubowarstwowe | m2 | 632.7
77 | D 07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70 mm | szt. | 82
78 | D 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 104
Razem dział: Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
1.17 |  | Zieleń
79 | D 09.01.01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych | m3 | 13.5
80 | D 09.01.01 | Zakup i przewóz ziemi urodzajnej z rozścieleniem i wymieszaniem z gruntem rodzimym | m3 | 233.1
81 | D 09.01.01 | Ręczne plantowanie terenu | m2 | 675.7
82 | D 09.01.01 | Plantowanie i obrobienie skarp "na czysto" na zjeździe do parku | m2 | 80
83 | D 09.01.01 | Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm na warstwie odsączającej z piasku 10 cm, na chodnikach przy zjeździe do parku | m2 | 40
84 | D 09.01.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie: grubość warstwy 25 cm, na warstwie odsączającej z piasku 10 cm | m2 | 1160
85 | D 09.01.01 | Zakup i montaż ławek | szt. | 5
86 | D 09.01.01 | Zakup i montaż śmietników | szt. | 4
87 | D 09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych | szt. | 23
88 | D 09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych w pojemnikach | szt. | 1218
89 | D 09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych (bez bryły korzeniowej) | szt. | 1897
90 | D 09.01.01 | Sadzenie krzewów iglastych | szt. | 132
91 | D 09.01.01 | Sadzenie traw ozdobnych | szt. | 42
92 | D 09.01.01 | Zakup i transport kory sosnowej | mp | 45
93 | D 09.01.01 | Ściółkowanie korą sosnową | m2 | 614.7
94 | D 09.01.01 | Zakup i dowóz humusu na skarpy, przy zjeździe do parku, z rozłożeniem i obsianiem trawą | m2 | 80
95 | D 09.01.01 | Zakup i dowóz humusu na trawniki z rozłożeniem | m2 | 3900
96 | D 09.01.01 | Zakładanie trawników dywanowych | m2 | 3961
Razem dział: Zieleń
1.18 |  | Ogrodzenia wzdłuż posesji
97 | D 07.06.03 | Regulacja bram wjazdowych | szt. | 2
98 | D 07.06.03 | Przebudowa bram wjazdowych wraz z furtkami (demontaż oraz ponowny montaż w nowej lokalizacji) na posesjach nr 33,35,37,39 przy ul. Siedleckiej | szt. | 4
99 | D 07.06.03 | Rozbiórka cokołu 0,24x1m z odwozem i utylizacją materiałów z rozbiórki - własność wykonawcy | m | 44
100 | D 07.06.03 | Rozbiórka muru z cegły o wymiarach 1,5x4x0,12 m z odwozem i utylizacją materiałów z rozbiórki - własność wykonawcy | m3 | 1.4
101 | D 07.06.03 | Wykonanie nowego cokołu betonowego o wymiarach 0,24x1,2 m z betonu C20/25 wzdłuż parku w ul. Siedleckiej | m | 130
102 | D 07.06.03 | Wykonanie nowego cokołu betonowego o wymiarach 0,24x1,2 m z betonu C20/25 wraz z montażem słupków stalowych z odzysku i nowej siatki wys. 1,5 m wzdłuż posesji nr 35,37,39 | m | 39
103 | D 07.06.03 | Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z słupkami - własność właścicieli posesji nr 33,35,37 | m | 76
104 | D 07.06.03 | Przebudowa bramy wjazdowej i furtki przy ul. Nad Torem (zamurowanie otworu po bramie dł. 4m na ławie betonowej z bloczków sylikatowych wraz z otynkowaniem).Wykucie otworu w ścianie ogrodzenia w nowej lokalizacji przy ul. Świekatowskiej wraz z wykonanie dwóch słupów żelebetowych 0,24x0,24m dł 2,5m z betonu C20/25 spinających ściany przyległe. Montaż bramy i furtki w nowej lokalizacji. | kpl. | 1
Razem dział: Ogrodzenia wzdłuż posesji
Razem dział: ROBOTY DROGOWE
2 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA, DRENAŻ
2.1 |  | Kanalizacja deszczowa
105 | D 03.02.01 | Wykopy koparkami | m3 | 2030
106 | D 03.02.01 | Wykopy liniowe pod rurociągi | m3 | 504
107 | D 03.02.01 | Zasypanie i zagęszczenie wykopów | m3 | 1947.4
108 | D 03.02.01 | Pełne umocnienie ścian wykopów liniowych | m2 | 4604.3
109 | D 03.02.01 | Podsypka i obsypka z piasku | m3 | 585
110 | D 03.02.01 | Odwóz nadmiaru ziemi w miejsce wbudowania | m3 | 585
111 | D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych składanych o średnicy 1200 w gotowym wykopie | stud. | 35
112 | D 03.02.01 | Podłoże betonowe B15 pod studnie | m2 | 53.9
113 | D 03.02.01 | Trójniki PCV kanalizacji dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250/200 mm | szt. | 4
114 | D 03.02.01 | Trójniki PCV kanalizacji dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315/200 mm | szt. | 2
115 | D 03.02.01 | Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach PCV o śr. 200 mm | szt. | 2
116 | D 03.02.01 | Kanały rurowe z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200*5,9 mm | m | 178.5
117 | D 03.02.01 | Kanały rurowe z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 497
118 | D 03.02.01 | Kanały rurowe z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315*9,2 mm | m | 496
119 | D 03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem, krata D400 na zawiasach | szt. | 39
120 | D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych składanych o średnicy 1200 w gotowym wykopie o głebokości 3,0 m z dnem prefabrykowanym zamiast włazu żeliwnego, wpust ściekowy kratowy D400 | stud. | 2
121 | D 03.02.01 | Przebicie otworów w elementach betonowych z zabetonowaniem po montażu | m2 | 0.24
122 | D 03.02.01 | Otulina betonowa B15, dno studni | m3 | 0.36
123 | D 03.02.01 | Izolacje przejść kanalizacji w studzienkach kitem | m | 50.43
124 | D 03.02.01 | Rury zabezpieczające o śr. 110 mm | m | 43.5
125 | D 03.02.01 | Montaż i demontaż podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl. | 29
126 | D 03.02.01 | Próba wodoszczelności rur typu PVC o śr. nominalnej 200-225 mm (1 próba - odcinek dł. 200 m) | próba | 3
127 | D 03.02.01 | Próba wodoszczelności rur typu PVC o śr. nominalnej 300 mm (1 próba - odcinek dł. 200 m) | próba | 2.5
128 | D 03.02.01 | Przegląd kamerą kanału kanalizacji sanitarnej na całym zakresie objętym pozwoleniem na budowę przed przystąpieniem do robót wraz z przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu | kpl. | 1
Razem dział: Kanalizacja deszczowa
2.2 |  | Drenaż odwadniający
129 | D 03.02.01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa i rozbiórka | m | 602
130 | D 03.02.01 | Wykopy koparkami | m3 | 541.8
131 | D 03.02.01 | Zasypanie i zagęszczenie wykopów | m3 | 406.3
132 | D 03.02.01 | Podsypka i obsypka z piasku | m3 | 135.45
133 | D 03.02.01 | Odwóz nadmiaru ziemi w miejsce wbudowania | m3 | 135.45
134 | D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych składanych o średnicy 1000 w gotowym wykopie | stud. | 8
135 | D 03.02.01 | Podłoże betonowe B15 pod studnie | m2 | 9.04
136 | D 03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mmm, zamknięte rurą teleskopową | szt. | 1
137 | D 03.02.01 | Kanały rurowe z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200*5,9 mm | m | 52.5
138 | D 03.02.01 | Geowłóknina ułożona na sucho pomiędzy warstwami żwiru płukanego, jedna warstwa | m2 | 249
139 | D 03.02.01 | Drenaż rurowy jednorzędowy w obsypce, rury PCV perforowane 100 mm | m | 248.5
140 | D 03.02.01 | Izolacje przejść kanalizacji w studzienkach kitem | m | 4.52
141 | D 03.02.01 | Próba wodoszczelności rur typu PVC o śr. nominalnej 200-225 mm (1 próba - odcinek dł. 200 m) | próba | 0.4
Razem dział: Drenaż odwadnijący
2.3 |  | Roboty regulacyjne instalacji zewnętrznych wod. kan.
142 | D 10.12.03 | Mechaniczne oczyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0,25 m | m | 200
143 | D 10.12.03 | Regulacja wysokościowa włazów żeliwnych D400 wraz z pierścieniem odciążającycm i płytą nastudzienną | kpl. | 42
144 | D 10.12.03 | Podniesienie istniejących studni z kręgów 1200 mm | stud. | 42
145 | D 10.12.03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów | szt. | 42
146 | D 10.12.03 | Regulacja pionowa obudowy zasuw wraz z armaturą podziemną | szt. | 80
147 | D 10.12.03 | Regulacja pionowa hydrantów ulicznych o śr. 80 mm | szt. | 30
Razem dział: Roboty regulacyjne instalacji zewnętrznych wod. kan.
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA, DRENAŻ
3 |  | SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
3.1 | D 01.03.04 | Zabezpieczenie i przełożenie sieci telekomunikacyjnej w rejonie ul. Siedleckiej
148 | D 01.03.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej | m2 | 291
149 | D 01.03.04 | Naprawa nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem (w miejscach gdzie zajdzie taka potrzeba) | m2 | 291
150 | D 01.03.04 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV | m2 | 291
151 | D 01.03.04 | Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - każdy nast. | m | 120
152 | D 01.03.04 | Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego po przełożeniu rurą osłonową dwudzielną fi 110 pod ulicą w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, (7x8m) | m | 73
153 | D 01.03.04 | Budowa ław betonowych do szer. 0.35 m dla zabezpieczenia sieci (9x8m) | m | 72
154 | D 01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 8
155 | D 01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 3
156 | D 01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 16
157 | D 01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 11
158 | D 01.03.04 | Zamontowanie pokrywy metalowej wewnętrznej w studni kablowej SKR-2 kpl z zamkiem | szt. | 16
159 | D 01.03.04 | Zamontowanie pokrywy metalowej wewnętrznej w studni kablowej SK-2 kpl z zamkiem | szt. | 11
160 | D 01.03.04 | Zamontowanie pokrywy metalowej wewnętrznej w studni kablowej SKR-1, SK-1 kpl z zamkiem | szt. | 11
161 | D 01.03.04 | Budowa (przełożenie) kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. | m | 383
162 | D 01.03.04 | Budowa (przełożenie) kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. | m | 353
163 | D 01.03.04 | Budowa gardeł dodatkowych SK-2 i SKR -2 z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat.III | gard. | 11
164 | D 01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-1 | stud. | 14
165 | D 01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | stud. | 8
166 | D 01.03.04 | Budowa obiektów podziemn.z rur grubościennych PCWB d=110/6.3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu (odcinki wg. dokumentzcji) | m | 132.5
167 | D 01.03.04 | Budowa obiektów podziemn.z rur grubościennych PCWB d=110/6.3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu (odcinki wg. dokumentacji) | m | 79
168 | D 01.03.04 | Montaż i ust.słupów drewn.pojed.o dł. 7 m ze szczudłem żelbet.,belk.ust.i podpora odporow.w szczudle żelbet.i belka ustoj.- gr.kat.III | szt. | 8
169 | D 01.03.04 | Demontaż słupów drewn.pojed.o dł. 7 m ze szczudłem żelbet.,belk.ust.- gr.kat.III | szt. | 8
170 | D 01.03.04 | Demontaż osprzętu kablowego na kablu w powłoce termoplast. ze słupów | szt. | 8
171 | D 01.03.04 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.iN, 1 warstw.w ciągu kan., 1 otw.w ciągu kan. | m | 67
172 | D 01.03.04 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.iN, 1 warstw.w ciągu kan., 2 otw.w ciągu kan. | m | 198
173 | D 01.03.04 | Demontaż, likwidacja kabli podwieszonych napowietrznych samonośnych XzTKMXpwn do śr. 30 mm | m | 398
174 | D 01.03.04 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 21
175 | D 01.03.04 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór wolny | szt. | 118
176 | D 01.03.04 | Podwyższenie i wyrównanie włazów i pokryw o 20 cm włazu studni do niwelety terenu | szt. | 21
Razem dział: Zabezpieczenie i przełożenie sieci telekomunikacyjnej w rejonie ul. Siedleckiej
3.2 |  | Rozdział II Przebudowa, Przełożenie Kabli Telekomunikacyjnych
177 | D 01.03.04 | Wykonanie i podłączenie przewodów uziemiających do podstawy słupa w gruncie kat. III na słupach | szt. | 8
178 | D 01.03.04 | Odkopanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce ter-moplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy (odcinki: 6x22 m) | m | 102.5
179 | D 01.03.04 | Przełożenie i zabezpieczenie kabli jw. rurą dwudzielną fi 110 pod ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu | m | 22
180 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzT KMXpw3x2x0. 5) | m | 128
181 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzT KMXpw5x2x0. 5) | m | 158
182 | D 01.03.04 | Przebudowa przyłączy abonenckich, zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XzTKMXpwn o śr.57 mm | m | 524
183 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzT KMXpw5x4x0. 5) | m | 859
184 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzTKMXpw10x4x0.5) | m | 1089
185 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzTKMXpw15x4x0.5) | m | 302
186 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzT KMXpw25x4x0. 5) | m | 191
187 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzT KMXpw50x4x0. 5) | m | 132
188 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny (XzT KMXpw35x4x0. 5) | m | 405
189 | D 01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny(XzTKMXpw150x4x0.5) | m | 412
190 | D 01.03.04 | Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 30 mm w rurze ochronnej (99x11) | m | 1089
191 | D 01.03.04 | Montaż skrzynek kablowych BOX A-100 na słupach kablowych drewnianych pojedynczych | szt. | 1
192 | D 01.03.04 | Montaż skrzynek kablowych BOX A-70 na słupach kablowych drewnianych pojedynczych | szt. | 1
193 | D 01.03.04 | Montaż skrzynek kablowych BOX A-30 na słupach kablowych drewnianych | szt. | 6
194 | D 01.03.04 | Wmontowanie łączówki szczelinowej typ LSA-PLUS KRONE w szkrzynkach kablowych | szt. | 25
195 | D 01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 10 parach | złącz. | 8
196 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złączana kablach o powłokach termoplast.do 10 parach | złącz. | 16
197 | D 01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 10 parach | złącz. | 6
198 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złączana kablach o powłokach termoplast.do 10 parach | złącz. | 12
199 | D 01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 14
200 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 14
201 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzeniko-wej przy jednej częstotliwości kabla do 10 parach | odc. | 14
202 | D 01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 20 parach | złącz. | 14
203 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złączana kablach o powłokach termoplast.do 20 parach | złącz. | 28
204 | D 01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach | odc. | 14
205 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 14
206 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzeniko-wej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach | odc. | 14
207 | D 01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 30 parach | złącz. | 10
208 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złączana kablach o powłokach termoplast.do 30 parach | złącz. | 24
209 | D 01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | odc. | 12
210 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach | odc. | 12
211 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzeniko-wej przy jednej częstotliwości kabla do 30 parach | odc. | 12
212 | D 01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 50 parach | złącz. | 7
213 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złączana kablach o powłokach termoplast.do 50 parach | złącz. | 14
214 | D 01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach | odc. | 7
215 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach | odc. | 7
216 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzeniko-wej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach | odc. | 7
217 | D 01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 70 parach | złącz. | 2
218 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złączana kablach o powłokach termoplast.do 70 parach | złącz. | 4
219 | D 01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach | odc. | 1
220 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 70 parach | odc. | 1
221 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzeniko-wej przy jednej częstotliwości kabla o 70 parach | odc. | 1
222 | D 01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 100 parach | złącz. | 4
223 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złącza kitowego bez-wspornik.w kanaliz.na kablach o powłokach ter-moplast.o 100 parach | złącz. | 10
224 | D 01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach | odc. | 2
225 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | odc. | 2
226 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzeniko-wej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | odc. | 2
227 | D 01.03.04 | Montaż złączy równoległych wspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych o 300 parach | złącz. | 2
228 | D 01.03.04 | Wyłącz.kabla równoleg.ze złącza kitowego bez-wspornik.w kanaliz.na kablach o powłokach ter-moplast.o 300 parach | złącz. | 2
229 | D 01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 300 parach | odc. | 2
230 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 300 parach | odc. | 2
231 | D 01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 300 parach | odc. | 2
232 | D 01.03.04 | Przełączanie przewodów krosowanie w skrzynkach kablowych i w szafach kablowychj | obw. | 180
Razem dział: Rozdział II Przebudowa Przełożenie Kabli Telekomunikacyjnych | [6 empty] | 1 | 0
Razem dział: SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
4 |  | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
233 | D.07.03.01 | Budowa kompletnej sygnalizacji świetlnej czterowlotowej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę robót i zaakceptowanej przez Zamawiającego aktualizacji projektu - cz. elektryczno-programowa | kpl. | 1
Razem dział: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
5 |  | OŚWIETLENIE ULICZNE
5.1 |  | Część przedlicznikowa - wymiana zabezpieczeń ZK "Siedlecka II" nr 10110 oraz ZK3a
234 | D 11.01.01 | Wymiana zabezpieczeń wraz z dostosowanie szaf oświetleniowych | kpl | 2
Razem dział: Część przedlicznikowa - wymiana zabezpieczeń ZK "Siedlecka II" nr 10110 oraz ZK3a
5.2 |  | Zakres odbiorcy ZDMiKP Bydgoszcz 2
235 | D 11.01.01 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli | m | 1645
236 | D 11.01.01 | Zasypanie i zagęszczenie wykopów z odwozem urobku na wysypisko | m | 1645
237 | D 11.01.01 | Ręczne kopanie rowów, wraz z zasypaniem, dla kabli o gł. do 0.8m i szer. dna do 0.6 w gruncie kat. III | m | 420
238 | D 11.01.01 | Nasypanie warstwy piasku grub 10cm na dnie rowu kablowego o szer. do 0.6 m i zasypanie | m | 4130
239 | D 11.01.01 | Układanie kabli YKY 5*16 o masie do 1.0kg/m w rowach ręcznie | m | 1860
240 | D 11.01.01 | Układanie kabli YKY 5*16 o masie do 1.0kg/m w rurach ręcznie | m | 205
241 | D 11.01.01 | Montaż uziomu Fe/Zn 25x4 | m | 1020
242 | D 11.01.01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 120
243 | D 11.01.01 | Montaż i stawianie słupów oświtleniowych stalowych z fundamentem | szt. | 60
244 | D 11.01.01 | Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych na słupie 1,5x1,5 | szt. | 60
245 | D 11.01.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m YDY 3x2,5 po 10 m na kpl | kpl. | 60
246 | D 11.01.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu LED 50 W wraz z sterownikiem oraz wprowadzeniem do systemu sterowania | szt. | 39
247 | D 11.01.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikutypu LED 30 W wraz z sterownikiem oraz wprowadzeniem do systemu sterowania | szt. | 21
248 | D 11.01.01 | Obróbka kabla wraz z podłączeniem | kpl | 1
249 | D 11.01.01 | Ułożenie rur osłonowych ośr. 75mm | m | 205
250 | D 11.01.01 | Wykonanie pomiarów - uziemienia, izolacji kabla, ochrony przeciwporażeniowej i fotometrii | kpl | 1
251 | D 11.01.01 | Demontaż instniejącego oświetlenia własności ZDMiKP wraz z utylizacją (własność Wykonawcy) | kpl | 1
Razem dział: Zakres odbiorcy ZDMiKP Bydgoszcz 2
5.3 |  | Istniejace - Prace demontażowe ośw. ul.,częśc ENEA Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
252 | D 11.01.01 | Demontaż instniejącego oświetlenia własności Enea wraz z utylizacją (własność Wykonawcy) | kpl | 1
Razem dział: Istniejace - Prace demontażowe ośw. ul.,częśc ENEA Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Razem dział: OŚWIETLENIE ULICZNE
6 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA SIECI SN I NN
6.1 |  | Przebudowa sieci energetycznej - kolizje
253 | D 10.01.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. do 0.8 m i szer. dna do 0.6m w gruncie kat. III | m | 154
254 | D 10.01.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł. do 0.8m i szer. dna do 0.6m w gruncie kat. III - z rozplanowaniem nadmiaru w terenie | m | 154
255 | D 10.01.01 | Demontaż linii niskiego napięcia o przekroju do 70-95mm2 bez demontażu izolacji - do ponownwgo użycia YAKY 4x120 | m | 45
256 | D 10.01.01 | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 70-95mm2 bez demontazu izolacji - do ponownego uzycia AI 4x70 | m | 1048
257 | D 10.01.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0kg/m układanych w gruncie kat. III-IV YAKY 4x120 | m | 81
258 | D 10.01.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 - 3.0kg/m układanych w gruncie kat. III-IV YAKY 4x240 | m | 42
259 | D 10.01.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0kg/m układanych w gruncie kat. III-IV- HAKnFtA 3x120 | m | 138
260 | D 10.01.01 | Demontaż mechaniczny słupów pojedyńczych o dł. do 10m | szt. | 25
261 | D 10.01.01 | Demontaż złączy na słupach | szt. | 25
262 | D 10.01.01 | Demontaż głowicy kablowej 3 żyłowej 20kV | kpl. | 2
263 | D 10.01.01 | Transport bloków i brył cegl. i betonów. o masie pow. 50 do 100kg przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. skrzyniowymi na odleg. 1km - słupy - odbiór użytkownika | t | 2
Razem dział: Przebudowa sieci energetycznej - kolizje
6.2 |  | Montaże - Kolizje
264 | D 10.01.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. do 0.8m i szer. dna 0.6 w gruncie kat. III | m | 130
265 | D 10.01.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli ogł. do 0.8m i szer. dna do 6.0m w gruncie kat. III - z rozplanowaniem nadmiaru w terenie | m | 130
266 | D 10.01.01 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o gł. do 8.0m i szer. dna 0.6 w gruncie kat. III- IV | m | 137
267 | D 10.01.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o gł. do 0.8m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III- IV - z rozplanowaniem nadmiaru w terenie | m | 137
268 | D 10.01.01 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dnie rowu kablowego o szer. do 0.6m i zasypanie po ułożeniu kabla Krotność = 2 | m | 267
269 | D 10.01.01 | Układnie kabli o masie do 1.0kg/m w rowach kablowych ręcznie XRUHAKXS 1X120 | m | 402
270 | D 10.01.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie XRUHAKXS 1X240 | m | 105
271 | D 10.01.01 | Montaz muf kablowych typ ELPX 20/120 kompletna (3 w zestawie) | zestaw | 2
272 | D 10.01.01 | Montaz muf kablowych typ ELTZ 20/240 kompletna (3 w zestawie) | zestaw | 2
273 | D 10.01.01 | Montaż głowic kablowych typ POLT-24/1XI kompletna (3 w zetawie) | zestaw | 2
274 | D 10.01.01 | Montaż i stawianie słupów wirowanych narożnych z ustojem prefabrykowanym ożerdź dł. 10.5m | słup | 2
275 | D 10.01.01 | Montaż i stawianie słupów lini napowietrznej nn - pojedynczy P10/4,3 z żerdzia E10, 5/4, 3 | słup | 8
276 | D 10.01.01 | Montaż i stawianie słupów lini napowietrznej nn - pojedynczy K10/17,5 z żerdzia E10, 5/17, 5 | słup | 1
277 | D 10.01.01 | Montaż i stwianie słupów linii napwietrznej nn - pojedynczy RNK10/5 z żerdzią E10, 5/4,3C | słup | 1
278 | D 10.01.01 | Montaż i słupów słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy RPK10/5 z żerdzią E10,5/4, 3C | słup | 1
279 | D 10.01.01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy z izolatorami N - 95 | szt. | 16
280 | D 10.01.01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowitrznej nn - poprzecznik przelotowy z izolatorami N - 80 | szt. | 8
281 | D 10.01.01 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowitrzej nn - poprzecznik z dwoma izolatorami S115/2 typTKL2 | szt. | 2
282 | D 10.01.01 | Montaż ustroju Uo wierconego zasypanego gruntem rodzinnym | szt. | 1
283 | D 10.01.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AL. o przekroju 4x70mm2 - przewód M=0 z demontażu | m | 120
284 | D 10.01.01 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x240 - kabel z odzysku M=0 | m | 45
285 | D 10.01.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x120 - kabel z odzysku M=0 | m | 46
286 | D 10.01.01 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 160mm | m | 43
287 | D 10.01.01 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110mm | m | 35
288 | D 10.01.01 | Ułożenie rur osłonowych PE o śr. 110mm | m | 7.5
289 | D 10.01.01 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 75mm | m | 11
290 | D 10.01.01 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 75mm | m | 11
291 | D 10.01.01 | Ułożenie rur osłonowych PE o śr. 75mm | m | 2.5
292 | D 10.01.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowitrznej nn o przekroju typu AL.70mm2 - przewód M=0 z demontażu | m | 1048
293 | D 10.01.01 | Montaz przewodów izolowanych linii napowietrzej nn o przekroju AL. 70mm2 | m | 75
294 | D 10.01.01 | Montaz przewodów izolowanych linii napowietrzej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25mm2 | m | 71
295 | D 10.01.01 | Hak wieszakowy z uchwytem AsXSn | szt. | 12
296 | D 10.01.01 | Odgromnik BOPO z uziemieniem PB2x4 | szt. | 12
Razem dział: Montaże - Kolizje
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA SIECI SN I NN
7 |  | INNE
297 | GG.00.12.01 | Obsługa geodezyjna oraz wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych | kpl | 1
298 |  | Tymczasowa organizacja ruchu - projekt i wykonanie | kpl | 1
Razem dział: INNE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
PODATEK VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
| Data |  |  |  | podpis wykonawcy