Załącznik Nr 2

Ogólne warunki wykonania i odbioru zamówienia

na wymianę uszkodzonych słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz osprzętu sieciowego sieci trakcji tramwajowej na ul Nakielskiej w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).

I.	Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Warunki wykonania

- Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt inwentaryzację stanu istniejącego oraz badania geotechniczne w celu rozpoznania warunków podłoża gruntowego.

- Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania.

- Opracowania będące przedmiotem zamówienia winny zapewniać kompleksową realizację zadania.

- Wykonania i sprawdzenia dokumentacji projektowej mogą podjąć się osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, posiadające aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z ustaleniami określonymi
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzona przez uprawnione osoby.

- W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia 
i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty).

- W dokumentacji projektowej nie należy opisywać materiałów, urządzeń i wyrobów w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. przez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub w inny sposób wskazujący ich pochodzenie.

- Opracowania będą podstawą do wykonania robót budowlanych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych 
w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunkami terenowymi (np. usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku ww. zgodności. 
W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać:

  - przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie,

  - takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

    - W opracowaniach w miejscach stawianych słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych należy uwzględnić:

      - rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z programem Funkcjonalno – Użytkowym i wymogami ZDMiKP,

        - Kompletna dokumentacja projektowa wymaga uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz pozytywnych opinii:

          - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

          - gestorów urządzeń podziemnych,

          - innych instytucji wymienionych w uzgodnieniu ZUDP i wymaganych przepisami odrębnymi,

          - innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w trakcie prac projektowych.

- Opracowania powinny spełniać wymagania:

          - PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)

Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych     prądu stałego,

- PN/K/92001

Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej,

- PN/K/92002

Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa,

- PN/K/92009

Komunikacja miejska. Skrajnia budowli,

- PN/K/92020

Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej,

- PN/K/92021

Symbole graficzne,

- PN/K/89000

Osprzęt - Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym,

- PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV,

- PN-93/E-90403

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341,

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,

- Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013    poz. 1409),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47  poz. 401  z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po. 1126),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1113 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjinalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

    - Opracowania należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy:

      - projekty budowlane	3  egzemplarzy,

      - projekty wykonawcze	 3  egzemplarze,

      - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	 1  egzemplarz,

      - Przedmiar robót 1 egzemplarz.

- Opracowania winny być sporządzone w sposób zapewniający ich należytą czytelność,

- Opracowania należy przekazać również w wersji elektronicznej na płycie CD 
w formatach programów Microsoft Word, Excel, Adobe Reader, AutoCad,

- Zamawiający po otrzymaniu decyzji o zgłoszeniu na budowę przekaże Wykonawcy teren budowy.

- Warunki techniczne.

  - W celu odcięcia słupa trakcyjnego fundament słupa należy rozbić do głębokości ok. 80cm poniżej poziomu gruntu jeżeli nie ma możliwości całkowitego demontażu,

  - Wymieniane słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe i konstrukcje nośne sieci trakcyjnej należy przyjąć do złomowania,

  - Należy zastosować betonowe konstrukcje wsporcze,

  - Konstrukcja sieci trakcyjnej - sieć płaska i skompensowana,

  - Wysokość zawieszenia sieci trakcyjnej h = 5,5m od główki szyny,

  - Naciąg dla przewodów jezdnych i lin nośnych 10 kN,

  - Elementy sieci trakcyjnej należy łączyć ze słupami trakcyjnymi i trakcyjno-oświetleniowymi  przy pomocy osprzętu mocowanego stalowymi taśmami nierdzewnymi o odpowiedniej wytrzymałości lub z zastosowaniem ocynkowanych obejm stalowych,

  - Fundamenty należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym fundamentów dla słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych,

  - Cokoły słupów trakcyjnych należy wykonać o kształcie okrągłym (do wysokości podkładów) z betonu B15,

  - Cokoły słupów trakcyjnych należy zabezpieczyć środkami przewidzianymi dla betonów, zabezpieczającymi przed wpływami atmosferycznymi,

  - Konstrukcje nośne sieci trakcyjnej należy wykonać z linki stalowej nierdzewnej 35 mm2,

  - Należy wykonać lub odtworzyć tabliczki, lokaty opisowe na słupach trakcyjnych,

  - W przypadku konieczności należy wykonać cięcie korekcyjne drzew i krzewów,

  - Należy zapewnić prawidłową organizację terenu budowy i zabezpieczenie robót,

  - Należy zapewnić właściwą organizację ruchu kołowego i pieszych,

  - W okresie prowadzenia robót budowlanych należy właściwie zabezpieczyć drzewa, krzewy, zieleńce,

  - Montaż i regulację sieci trakcyjnej należy wykonać zgodnie z PN-K-92002 „Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.”,

  - Należy wykonać niezbędne badania i próby, m.in.: rezystancji izolacji sieci trakcyjnej, geometrii sieci trakcyjnej (wysokość zawieszenia i odsuw przewodów jezdnych), naprężenia przewodów jezdnych.

3. Warunki odbioru

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet opracowań dokumentacji,

- Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie, że opracowania zostały wykonane zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami oraz że są kompletne dla celu któremu mają służyć,

- Odbiór dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będzie potwierdzony przez Zamawiającego podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.

II.	Roboty budowlane

- Warunki wykonania

- Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia,

- Wykonawca winien dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych i na przyszłym placu budowy, w tym stanu istniejących obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót i przygotowania oferty,

- Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie i przygotowanie materiałów oraz sprzętu stosowanego do wykonywania robót,

- Wykonawca zapewnia dobrą jakość wszystkich materiałów zastosowanych do wykonania zamówienia. Materiały użyte do wykonania robót winny cechować się dużą trwałością i odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem robót przedstawić odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, specyfikacje techniczne, normy zharmonizowane pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości materiałów i wyrobów (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania w/w dokumentów oraz wykonania przez Wykonawcę i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,

- Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscu dostępnym dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia sprawdzenia i akceptacji. Materiały nie odpowiadające wymaganiom lub nie posiadające odpowiednich dokumentów winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Maszyny i urządzenia, które nie będą gwarantować dobrej jakości wykonywanych robót nie będą dopuszczone do pracy na terenie budowy,

- Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa Budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, protokolarnie przejmuje teren budowy w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia robót,

- Komunikacja tramwajowa nie zostanie wstrzymana. Wykonawca może korzystać z przerw nocnych w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej,

- Wykonawca musi dostosować prowadzenie robót do warunków ruchu tramwajowego. Wykonywane prace nie mogą doprowadzić do perturbacji w ruchu tramwajowym, jego ograniczenia, a tym bardziej jego zatrzymania. Roboty związane z rozłączaniem sieci trakcyjnej (utrata ciągłości) należy wykonywać podczas przerw nocnych w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej,

- Wykonawca odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej spowodowane prowadzonymi robotami i ponosi koszty komunikacji zastępczej na czas usunięcia powstałej przerwy,

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do oznakowania robót i ich zabezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami pod rygorem wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wynikające z niewłaściwego oznakowania (i jego utrzymania) oraz zabezpieczenia miejsca robót w czasie ich realizacji, w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich,

- Wykonawca musi liczyć się z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji w pasie drogowym przy ruchu kołowym, tramwajowym i pieszym,

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli zespół pracowników realizujących zamówienie w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym (w sąsiedztwie ruchu kołowego i tramwajowego) oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż. i inny,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia porządkowe przed służbami miejskimi i Policją,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy, między innymi w celu zapewnienia bezpiecznej pracy (praca w wykopie, na wysokości, wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej),

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia, które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności,

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części bądź kradzieży materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

- Zorganizowanie oraz wskazanie lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy bez dodatkowej zapłaty. Wykonawca ponosi koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt organizuje zaplecze socjalno-techniczne wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków itp. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu robót,

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją robót, w tym za wymagane odrębnymi przepisami zajęcie pasa drogowego,

- Działania Wykonawcy na terenie budowy i w jego otoczeniu powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Wykonawca winien dbać o czystość, ład i porządek szczególnie w miejscach wjazdowych na teren budowy z drogi publicznej oraz w obszarze ciągów pieszych,

- Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót, w obrębie drzew i krzewów przez wygrodzenie lub odeskowanie drzew, które znajdują się w obrębie robót, wygradzanie żywopłotów. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi),

- Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i nie zinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w SIWZ niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego oraz przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- Do obowiązku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy zapewnienie obsługi geodezyjnej obejmującej wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Inwestora oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót,

- Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektów 
i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt,

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów,

- Wykonawca zapewnia realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi:

  - Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania. (wg PN-K-92009),

  - „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dn. 02.03.1999 r. (Dz.U. z dn. 14.05.1999 r.),

  - Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. (wg PN-K-92002).

- Prace będą prowadzone pod nadzorem inspektora działającego z upoważnienia Zamawiającego w granicach określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- Zamawiający zastrzega zgłoszenie do odbioru, przez bezpośrednie powiadamianie inspektora nadzoru, wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 2 dni przed ich przewidywanym odbiorem. W przypadku zakrycia robót bez wcześniejszego zgłoszenia Zamawiający może żądać ich ponownego odkrycia na koszt Wykonawcy,

- Użycie przez Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia określenia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jest równoznaczne z dopuszczeniem zastosowania rozwiązania równoważnego, co oznacza równoważność techniczną i jakościową zastosowanych urządzeń, technologii, produktów, itp.,

- Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony 
w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca jest zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót wynikającym z doraźnych poleceń zarządcy drogi lub Zamawiającego,

- Materiały przeznaczone do złomowania z robót demontażowych po oczyszczeniu należy za pokwitowaniem ilości i asortymentu przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu stanowi własność Wykonawcy i winien być odwieziony zgodnie z przepisami porządkowymi i ochronie środowiska  oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów nieużytecznych i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- Warunki odbioru

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3-ch egzemplarzach najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego,

  - Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe po zakończeniu robót, otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego,

  - Roboty odbierane będą przez inspektora nadzoru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

  - Odbiór robót będzie potwierdzony przez Zamawiającego podpisaniem protokołu odbioru robót.

- Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz protokół odbioru robót, które będą podstawą do wystawienia faktury VAT,

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z protokołami do siedziby Zamawiającego.

- Rękojmia

4.1.	Wykonawca zapewnia wysoką jakość robót i udzieli rękojmi na wykonane roboty na okres  tożsamy z okresem gwarancji zadeklarowanym w ofercie.

4.2.	Zamawiający wyznacza terminy przeglądów w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wzywa do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Udzieloną rękojmię przedłuża się o okres jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

Opracował: Grzegorz Belter