Opis przedmiotu zamówienia                                     Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: 029/2019

Zadanie: Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi – pakiet II

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 
oraz rodzaj zamówienia:

kod CPV: 45.23.00.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

Zadanie polega na stabilizacji ulic gruntowych za pomocą betonowych płyt ażurowych w lokalizacjach:

- ul. Osada 40 e – sięgacz

- ul. Pod Blankami – stabilizacja nawierzchni gruntowej – pobocza wzdłuż budynku parkingu

- Budowa miejsc postojowych przy Placu Piastowskim

Czynności wchodzące w skład zadania:

- korytowanie

- ramowanie nawierzchni poprzez ustawienie / regulacje krawężnika / obrzeża

- układanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5mm z recyklingu

- regulacja pionowych włazów kanałowych, studni oraz skrzynek zaworów

- wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych układanych na podsypce z pospółki 
- wypełnienie płyt ażurowych kamieniem płukanym

- układanie nawierzchni z kostki betonowej